关于开展课程教学大纲（2021版）

编制工作的通知

各学院（部）：

教学大纲是指导教学工作、规范教学行为的纲领性文件，是培养方案的具体体现和落实，也是学校进一步规范教学管理、加强课程建设、提高教育教学质量的重要保证。为进一步落实《皖江工学院本科人才培养方案（2021版）修订工作指导意见》，做好课程教学大纲（2021版）编制工作，现将有关事项通知如下：

一、编制原则

1. 符合人才培养目标。教学大纲是人才培养目标在课程中的具体体现，需符合该课程在培养方案中的地位和作用，课程教学分项目标应支撑毕业要求分项目标。准确把握课程与思政育人的结合点，将思政元素有机融入课程教学各环节。

2. 推行以学生为中心的教学理念。重视培养学生的主动意识、创新意识、批判意识，积极开展启发式、探究式、讨论式、参与式等研究性教学，在内容选择和教学方法上为学生发展提供良好环境。

3. 重视实践教学设置。融知识传授、能力培养、素质教育于一体，课内和课外相结合，让学生在科研中学习，早进课题团队、早进实验室、早进实习单位，培养学生的创新精神、创业意识和解决实际问题的能力。

4. 注重课程内容体系整体性、科学性。从培养方案的全局出发，根据专业培养目标和课时量，合理编排教学内容，明确线上线下教学资源，协调好先修课程与后续课程的衔接与配合。大类基础课、大类平台课应根据学生基础设置分层分级教学大纲。

5.体现出新工科、新文科的新理论、新知识和新技术。

6.根据不同课程特点，充分挖掘和运用各门课程所蕴含的“思政” 元素，合理融入课程大纲、完善课程教案，改革教学方法。

7. 选用优秀教材和参考资料。选用课程教材须符合教学大纲要求，做到所有理论必修课、专业选修课有教材（新设课程至少有讲义），各类实践课、通识选修课有教材或讲义。教材选用过程中要注意优秀经典教材的传承性，同一门课程的教材选用由任课教师集体决策，确保使用统一的教材（讲义）和参考资料。对已有对应“马工程”重点教材的课程，必须选用“马工程”重点教材，其他课程须优先选用近三年国家和省级规划教材、精品教材、重点教材及获得省部级以上奖励的优秀教材。确因教学需要选用境外原版教材时，需由课程负责人提出申请，经学院审批通过后报教务部备案，鼓励选用我国出版社翻译出版、影印出版的国外优秀教材。原则上不得选用2000年以前出版的教材。

二、编制范围及任务分配

（一）编制范围：

本科人才培养方案（2021版）中设置的各类课程。

（二）任务分配

1. 大类基础课（思政类、外语类、军事类、体育类课程）、大类平台课（数学类、物理类、信息类、力学类、化学类、制图类、测量类、电子类等课程）由教务部组织相关院系统一编写，在大纲整体一致的基础上（由教务部把关），由课程负责人分工协调、课程组全体老师共同参与，与专业学院协调联动，针对不同专业的国标要求、专业认证要求和课程思政建设要求，编制个性化、有特色的课程教学大纲，满足专业开展专业认证和课程思政需要。

2. 专业基础课、专业主干课、专业选修课、实践课程（基础实践课程除外）由各专业组织教师编写，其中涉及跨学院、跨专业开设的课程，由各学院教学院长、教学秘书统一组织协调。通识选修课教学大纲由任课教师编制，教师所在学院负责审核把关。

三、编制程序及注意事项

（一）编制程序

1. 组织动员：5月23日前，各学院根据本通知要求部署教学大纲编制工作，每门课程落实专人负责，明确大类平台核心课和专业核心课。同时各学院要做好跨专业、跨学院开课课程大纲编写的协调工作。

2. 教学大纲编写：6月4日前，各专业根据课程教学大纲模板（见附件），编写至少2门代表性课程的教学大纲并将纸质版与电子版发至教务部。教务部审核通过后，按照模板全面开展各专业课程教学大纲编写工作。

3. 教学大纲审核：6月18日前，学院审核修改完善；并提交所有专业课程教学大纲纸质签字版与电子版至教务部；          6月30日前，学校终审，返回修改并定稿。

4. 教学大纲印制：经校教学工作委员会审定无异议后，交付印刷。

（二）注意事项

1. 请各专业严格按照本科人才培养方案（2021版）中所列课程编写教学大纲，保证课程名称、课程性质、课程学分、课程号一致。

2. 大类基础课修订教学大纲时请参照教育部制订的课程基本要求执行。

四、联系方式

1. 联系部门：教务部教研科

2. 联系人：梅洁（F208，电话：5220180；QQ：742596564）

附件1：课程教学大纲模板（2021版）

附件2：参考模板——“水电站”教学大纲

教 务 部

2021年5月18日

排版要求：页面上下左右均2.8cm页边距，正文5号字，1.15倍行距；表格内小5号字，1倍行距，一级标题前后0.25倍行距；

附件1：

“××××”教学大纲（2021版）

一、课程名称

××××（中文名称）

××××（英文名称）

二、学分学时（非混合式课程不要列线上学时）

××学分 / ××学时（××学时（线下教学及研讨）+ ××学时（线上学习））

三、使用主体教材和线上资源（非混合式课程不需要列线上资源）

1．主体教材

××××（书名），××（作者），××（版次），××（出版社），××××（出版时间）

2．线上资源

××××（资源名），××（负责人），××××（线上教学平台）

四、课程属性

××××（课程类别：如大类基础课、大类平台课、专业基础课、专业主干课、专业选修课、实践课程等）

××（课程性质：如必修、选修）

××（特殊课程类型：如混合式课程、创新创业课程、双语课程、新生研讨课、劳动课程、社会实践课程）

五、教学对象

××××（注明专业，如水文与水资源专业本科生（含大禹））

六、开课单位

××××（学院） ××××（研究所）

七、先修课程

××××、××××、××××

八、教学目标（注意：对于大类平台课教学目标编制，开课学院应与专业学院充分沟通，尽量满足专业认证的不同需要，专业选修课也应该表达对应毕业要求的教学，但是通识通选课不用写具体对应毕业要求的特点）

教学总目标：（简述本课程支撑哪些毕业要求，使学生掌握哪些知识、能力、素质）

××××××

教学分目标：（具体而言能够达到以下几点教学目标）

教学目标1：

××××××（支撑本专业毕业要求××）（毕业要求对照矩阵表填写序号，如2.1）

教学目标2：

××××××（支撑本专业毕业要求××）

教学目标3：

××××××（支撑本专业毕业要求××）

教学目标4：

××××××（支撑本专业毕业要求××）

教学目标5：

××××××（支撑本专业毕业要求××）

九、课程教学内容和基本要求（分章罗列，应注意教学内容的更新，不要万年不变）

学生将学习以下课程内容并应达到如下基本要求：

第一章 ××××

1. 教学内容

××××××

2. 知识要点

××××××

3. 重点难点

××××××

4. 基本要求

××××××

5. 教学方法

××××××

十、课程思政设计（所有课程都必须有，也可以融在第九部分的教学内容中，同一个专业的撰写模式应统一）

××××××××××××××××××

十一、课程学时安排（注意：对于混合式课程，一定要对各章的线上学习内容和学时予以明确）

第一章××线下学时

第二章××线下学时

第三章××线下学时+××线上学时

第四章××线下学时

十二、考核方式（不是混合式的，则成绩由后两部分构成，课程考试的比重一般为60%）

××××课程为必修课，课程考核方式包括：在线课前学习（10%）+课堂学习讨论及课后反馈表现（30%）+课程考试（60%）。

1．在线课前学习（10%）

2．过程性考核（30%）

课堂学习研讨、课后反馈表现、学术论文、调研报告、作业测评、阶段性测试等

3．结果性考核（60%）

考试（开卷、闭卷、半开卷等）或考查（面试、小论文等）

只要是国家有专业认证的专业，不论是专业课还是基础课，只要是必修或必选课程，必须要能体现各部分考核内容与课程子目标之间的数量关系，以便进行毕业要求达成度的计算（具体风格，每个专业统一，所以基础学院要充分与专业学院沟通）

十三、教学参考

1．参考教材

2．参考文献

3．网络资源

大纲撰写人：

大纲撰写时间：

附件2:

“水电站”教学大纲（2020版）

一、课程名称

水电站

Hydropower Station

二、学分学时

3.5学分 / 56学时（56学时线下教学及研讨+ 18学时线上学习）

三、使用主体教材和线上资源

1．主体教材

《水电站》，胡明、蔡付林，第5版，中国水利水电出版社，2020年

2．线上资源

水电站，胡明，爱课程国家资源共享课，http://www.icourses.cn/sCourse/course_6220.html

水电站，胡明，中国大学MOOC在线开放课程，https://www.icourse163.org/course/HHU-1206804810

引水式水电站调压室水力虚拟仿真实验，胡明、周建旭 http://115.28.107.134:8080/

四、课程属性

专业主干课

必修

混合式课程

五、教学对象

水利水电工程专业本科生（含大禹班）

六、开课单位

水利水电学院

七、先修课程

理论力学、水力学、材料力学、结构力学、弹性力学、土力学、工程材料、钢筋混凝土结构、工程地质、水资源规划及利用

八、教学目标

本课程为水利水电工程专业的专业主干课程，其主要任务是根据给定的水能资源、地形地质等基本条件，合理确定利用水能资源生产电能所需要的水轮机及其主要辅助设备、输水系统和厂房的结构型式、形状尺寸、布置方式、荷载，正确地进行结构计算。它既是水利水电学科的重要研究内容，也是水利水电学科服务于社会经济发展的重要方面，是水工专业学生必不可少的学习内容。通过本课程的教学与学习，可以使学生掌握水电站设计的基本理论和具体技术方法，培养学生的工程意识和？运用数学、自然科学、工程科学的基本原理及专业知识识别、表达、并通过文献分析、研究，解决水电站工程规划、设计、施工、管理等领域中的复杂工程问题能力，设计能体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等要求的方案。教学过程中培养学生的工程素质和综合应用能力、实践创新能力和团队合作能力，为今后从事水利水电工程技术工作打下坚实基础。具体而言，能够达到以下教学目标：

教学目标1：

掌握水电站的水轮机、输水系统和厂房等水力发电设备、建筑物的工作原理及适用条件（支撑毕业要求1.2、1.3、2.1、2.2、3.1、3.3、12.2）

教学目标2：

从安全、经济、运用的原则出发，了解水电站建筑物的型式和基本尺寸确定的原则，了解枢纽布置与建筑物选型的工作方法和步骤（支撑毕业要求1.1、1.3、2.2、3.2、3.3、4.3、6.1、7.2）

教学目标3：

能运用所学基本理论，结合实际条件，选择合理的设计条件，进行各种水电站水工建筑物的一般水力计算，荷载确定、稳定计算，强度校核，培养学生的设计能力、研究方案设计及数据分析能力（支撑毕业要求1.3、2.2、3.4、4.3、5.1）

教学目标4：

要求学生在课外查阅相关先进设计案例及水利建设的发展现状，提高其文献检索和信息获取能力。了解在变化环境下，水电站设计面临的复杂问题及未来发展趋势，培养创新意识（支撑毕业要求1.1、2.2、3.3）

教学目标5：

完成课程作业和相关课堂讨论，了解有关的国家法规、技术规范及业务管理流程等，培养正确评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响的能力，并能在设计环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素（支撑毕业要求6.1、7.2）

教学目标6：

以工程实际案例为背景，开展课堂讨论，培养学生的实践能力、创新能力、团队合作与交流能力等（支撑毕业要求8.1、9.2、10.1、10.2）

九、课程教学内容和基本要求

学生将学习以下课程内容并应达到如下基本要求：

第一章水轮机的类型、构造及工作原理

1. 教学内容

水轮机的类型、主要参数、构造、型号、水流运动和基本方程

2. 知识要点

反击式、冲击式水轮机的类型、工作参数、型号、水轮机效率和最优工况

3. 重点难点

混流式、轴流式水轮机的主要类型、能量损失、水轮机最优工况

4. 基本要求

掌握知识要点，能结合具体情况准确使用

5. 教学方法

1）课堂讲授与研讨，观看转轮教学模型，并利用大量工程实例介绍水轮机发展水平

2）1.5线上学时（§1.2 水轮机的工作参数+§1.5水流在反击式水轮机转轮中的运动)

3）完成水轮机选型作业中的相关部分

第二章 水轮机的蜗壳、尾水管及空化与空蚀

1. 教学内容

蜗壳类型、主要参数、作用及参数的确定，尾水管类型、主要参数、作用及参数的确定，水轮机空化及空蚀的原因、空化系数，吸出高度、安装高程

2. 知识要点

蜗壳和尾水管的作用、类型与尺寸。水轮机的空化与空蚀、吸出高度和安装高程。

3. 重点难点

蜗壳、尾水管的作用及尺寸、水轮机的气蚀、气蚀系数、吸出高度、水轮机安装高程

4. 基本要求

掌握知识要点，能结合具体情况准确使用

5. 教学方法

1）课堂讲授与研讨，观看蜗壳、尾水管教学模型，结合工程实例

2）1线上学时（§2.1.1蜗壳设计的基本要求+§2.3.1空化与空蚀的物理过程)

3）完成水轮机选型作业中的尾水管选型及尺寸计算。

第三章 水轮机的特性和选型

1. 教学内容

相似理论、单位参数，原型和模型之间的效率与单位参数修正、换算，特性曲线及其绘制与使用

2. 知识要点

水轮机的相似定律、水轮机的特性曲线、水轮机选型

3. 重点难点

水轮机相似条件及单位参数；模型综合特性曲线的应用，水轮机的选型设计

4. 基本要求

掌握知识要点，能结合具体情况准确使用

5. 教学方法

1）课堂讲授为主，水轮机模型试验以线上教学方式实施

2）1线上学时（§3.4水轮机的模型试验+§3.6.5水轮机型号及主要参数选择举例）

3）完成水轮机选型综合性作业中机组选型计算

第四 章 水轮机调节

1. 教学内容

水轮机调节的任务、工作原理，特性表征，调速器类型与选择，油压装置的类型与选择

2. 知识要点

水轮机调节的任务、调速器的类型与系列、油压装置、水轮机调速设备的选择

3. 重点难点

水轮机调节系统的特性、调速器及油压装置的选型计算

4. 基本要求

掌握知识要点，能结合具体情况准确使用

5. 教学方法

1）课堂讲授与研讨，利用大量工程实例介绍水轮机发展水平

2）1线上学时（§4.1水轮机调节的任务+§4.2水轮机调节的基本概念）

3）完成水轮机选型作业中的油压装置及调速器选型计算

第五章 水电站的典型布置及组成建筑物

1. 教学内容

坝式、河床式、引水式水电站的典型布置、主要特点。水电站枢纽的组成建筑物

2. 知识要点

坝式、河床式、引水式水电站的组成建筑物、典型布置；水电站输水建筑物及平水建筑物

3. 重点难点

各种类型厂房的异同点

4. 基本要求

掌握知识要点，能结合具体情况准确使用

5. 教学方法

1）课堂讲授与研讨，利用大量工程实例介绍各类水电站的典型布置

2）参观水电站动态综合演示模型

3）0.5线上学时（§5.2水电站的组成建筑物）

第六章 水电站进水口

1. 教学内容

进水口的功用、基本要求，主要类型及其适用条件，有压进水口位置、高程和轮廓尺寸，进水口主要设备，无压进水口，沉沙池

2. 知识要点

电站的进水建筑物的功用和要求，各类进水口的结构布置和适用条件，有压进水口的主要类型及主要设备，有压进水口的位置、高程及轮廓尺寸的确定；无压进水口的位置、高程及轮廓的确定，沉沙池

3. 重点难点

进水口类型、尺寸、位置的确定

4. 基本要求

掌握知识要点，能结合具体情况准确使用

5. 教学方法

1）课堂讲授与研讨，利用教学动画、结合大量工程实例进行讲解

2）完成进水口作业

第七章 水电站渠道和隧洞

1. 教学内容

渠道的功用、基本发要求、渠道水力的计算、断面尺寸；压力前池和日调节池，隧洞的路线选择、断面形状及尺寸，隧洞的计算

2. 知识要点

渠道的功用、要求和类型、渠道的水力计算特点和、压力前池和日调节池。引水隧洞的功用、水力计算特点及断面尺寸、引水隧洞的路线选择

3. 重点难点

自动调节渠道与非自动调节渠道差异、隧洞的水力计算、渠道和隧洞设计中的系统动能经济概念

4. 基本要求

掌握知识要点，能结合具体情况准确使用

5. 教学方法

1）课堂讲授与研讨，结合教学动画视频，并利用大量工程实例介绍渠道及沉沙池，隧洞发展水平，应介绍现代设计手段和施工设备

2）1线上学时（§7.2压力前池及日调节池）

第八章 水电站的压力管道

1. 教学内容

压力管道功用、类型和布置，压力管水力计算、尺寸、材料及许用应力，明钢管上应力分析与结构设计以及阀门等附件，支墩、镇墩的类型和布置型式、荷载及轮廓尺寸，钢岔管、地下埋管

2. 知识要点

压力管道功用和类型，压力管道的路线选择和供水方式，压力管道的水头损失和经济直径，钢管材料性能，明钢管的敷设方式，支墩、镇墩的类型和布置型式、荷载及轮廓尺寸的确定。明钢管上的阀门等附件，明钢管荷载、典型断面管壁应力分析、管壁外压稳定校核，支承环应力分析特点，钢岔管的布置和体型，钢岔管的主要类型，地下埋管的布置型式和构造，坝内埋管的特点

3. 重点难点

明钢管的荷载、管身应力分析和抗外压稳定校核，支墩、镇墩的荷载及轮廓尺寸的确定

4. 基本要求

掌握知识要点，能结合具体情况准确使用

5. 教学方法

1）讲授过程中应结合工程案例讲解知识要点，突出重点要点。结合教学动画视频讲解明钢管局部应力、抗外压稳定性，伸缩节工作原理，球阀与蝶阀的工作原理

2）2线上学时（§8.1压力管道的功用和类型+§8.4.1~§8.4.1.3）

3）完成明钢管应力分析作业以及抗外压稳定性分析作业

第九章 水电站的水锤与调节保证

1. 教学内容

水轮机的类型、主要参数、构造、型号、水流运动和基本方程

2. 知识要点

水锤现象，水锤的基本方程，水锤波的传播速度，直接水锤和间接水锤，水锤连锁方程，导叶开度以直线规律变化的水锤，第一相水锤和极限水锤，起始开度和关闭规律对水锤的影响，水锤压力沿管道长度的分布，开度变化终了后的水锤现象，复杂管径的水锤计算特点，反击式水轮及水锤计算特点，机组转速变化计算，调节保证计算的任务和内容，水锤计算条件的选择，减小水锤压力的措施

3. 重点难点

水锤基本概念和水锤基本方程，水锤压力的解析计算，调节保证计算

4. 基本要求

讲授过程中应结合工程案例讲解知识要点，突出重点要点。

5. 教学方法

1）课堂讲授与研讨，结合教学动画视频讲解水锤波的传递与反射，利用具体工程实例介绍水锤现象

2）3线上学时（§9.6反击式水轮机水锤计算特点+§9.9水电站有压引水系统非恒定流数值算法）

2）完成水锤计算作业

第十章 调压室

1. 教学内容

调压室的功用、要求及设置条件，工作原理和基本方程，调压室的类型，简单式和阻抗式调压室的水位波动计算，水室式溢流式、差动式调压室的水位波动计算，调压室工作稳定性及水力计算条件，调压室结构布置与计算

2. 知识要点

调压室功用、要求和设置条件，调压室的工作原理和基本方程，调压室的基本类型，简单式和阻抗式调压室水位波动计算的计算原理、解析法和逐步积分法，“引水道--调压室”系统的工作稳定性，大波动，调压室水力计算条件的选择

3. 重点难点

调压室基本方程，调压室水位波动计算的解析法和逐步积分法，调压室稳定断面

4. 基本要求

掌握知识要点，能结合具体情况准确使用

5. 教学方法

1）课堂讲授与研讨，利用大量工程实例介绍典型调压室。结合教学动画视频讲解各类调压室涌浪过程

2）完成调压室涌浪及波动稳定性分析作业

第十一章 引水式地面厂房布置

1. 教学内容

水电站厂房的功用、基本类型、建筑物组成和设备组成，水电站厂房的分层，电站厂房的下部块体结构，电气设备及发电机层，机械控制系统，起重设备及安装场，厂房的油、水、气系统，防火保安，厂区布置，副厂房，主厂房轮廓尺寸的决定，主厂房结构布置设计，装置冲击式水轮机的地面厂房

2. 知识要点

水电站主厂房的组成、轮廓尺寸的决定、结构布置设计，装置冲击式水轮机的地面厂房

3. 重点难点

水电站厂房主要机电设备的布置要求、主厂房的轮廓尺寸及结构布置设计

4. 基本要求

掌握知识要点，能结合具体情况准确使用

5. 教学方法

1）课堂讲授与研讨，利用大量工程实例介绍厂房的发展水平

2）3线上学时（§11.1水电站厂房的功用和基本类型+§11.11装置冲击式水轮机的地面厂房）

3）完成厂房轮廓尺寸计算综合作业

第十二章 其它类型厂房

1. 教学内容

坝后式、坝内式、溢流式厂房，河床式厂房、装置竖轴轴流式水轮机和装置横轴贯流式水轮机的河床式厂房，地下式厂房类型，地下厂房洞室布置、断面型式、支护结构。

2. 知识要点

各类厂房的结构特点，地下洞室的布置与支护

3. 重点难点

各种类型厂房之间的特点和差异，地下厂房的特殊问题

4. 基本要求

掌握知识要点，能结合具体情况准确使用

5. 教学方法

1）课堂讲授与研讨，利用大量工程实例介绍各类厂房，尤其是地下厂房发展水平

2）完成老师指定的相关文献阅读。

第十三章 厂房结构设计原理

1. 教学内容

厂房的荷载、稳定性及地基应力计算，机墩、蜗壳及尾水管的荷载及其传递途径，荷载类型及组合，结构的联结方式和计算方法

2. 知识要点

地面厂房整体稳定和地基应力计算，发电机支承结构、蜗壳和尾水管结构设计的内容

3. 重点难点

厂房、机墩、蜗壳及尾水管的荷载及其传递途径，荷载类型及组合，结构的联结方式和计算方法

4. 基本要求

掌握知识要点，能结合具体情况准确使用

5. 教学方法

1）课堂讲授与研讨，利用大量工程实例介绍水电站厂房结构计算理论和手段发展水平

2）4线上学时（§13.2发电机支承结构和风罩~§13.4尾水管）

2）完成教师指定相关文献的阅读

十、课程思政设计

第一章水轮机的类型、构造及工作原理教学过程中，结合我国已建成的世界最大规模水电站、制造最大单机容量的水轮发电机组，激发自豪感和现身水电事业的热忱

第三章 水轮机的特性和选型，结合水力发电促进可再生能源开发、节能减排作用，引入企业的社会责任，从业人员的职业伦理与担当

第五章 水电站的典型布置及组成建筑物，从引水式水电站的生态机组、生态流量，讲解水电开发如何贯彻绿色发展、生态优先理念

第六章 水电站进水口，结合分层取水进水口，讲解水电开发如何贯彻绿色发展、生态优先理念

第九章 水电站的水锤与调节保证，结合水锤可能造成的危害，讲解安全第一，责任重于泰山

第十章 调压室，结合气垫式调压室的发展过程，讲解改革开放，引进吸收外国先进经验并大胆创新的重要意义

第十一章 引水式地面厂房布置，结合厂房布置理念的变化，讲解依靠科技发展促进人为本理念的实现

第十二章 其它类型厂房，结合地下式厂房在我国的应用日益广泛，反映我国综合国力的提高，促进地下厂房勘测、设计和施工跃上新台阶

第十三章 厂房结构设计原理，结合计算机仿真模拟技术在地面厂房整体稳定和地基应力计算，发电机支承结构、蜗壳和尾水管结构设计中的应用，讲解先进技术手段对促进行业发展的重要作用。

十一、课程学时安排

第一章 3线下学时+1.5线上学时（§1.2 水轮机的工作参数+§1.5水流在反击式水轮机转轮中的运动)

第二章 3线下学时+1线上学时（§2.1.1蜗壳设计的基本要求+§2.3.1空化与空蚀的物理过程)

第三章 5线下学时+1线上学时（§3.4水轮机的模型试验+§3.6.5水轮机型号及主要参数选择举例）

第四章 2线下学时+1线上学时（§4.1水轮机调节的任务+§4.2水轮机调节的基本概念）

第五章 2线下学时+0.5线上学时（§5.2水电站的组成建筑物）

第六章 4线下学时

第七章 2学时+1线上学时（§7.2压力前池及日调节池）

第八章 8线下学时+2线上学时（§8.1压力管道的功用和类型+§8.4.1~§8.4.1.3）

第九章 7线下学时+3线上学时（§9.6反击式水轮机水锤计算特点+§9.9水电站有压引水系统非恒定流数值算法）

第十章 7线下学时

第十一章 10线下学时+3线上学时（§11.1水电站厂房的功用和基本类型+§11.11装置冲击式水轮机的地面厂房）

第十二章2线下学时

第十三章 1线下学时+4线上学时（§13.2发电机支承结构和风罩~§13.4尾水管）

十二、考核方式

“水电站”课程为必修课，课程考核方式包括：在线课学习（10%）+课堂学习中互动表现、出勤率、课后答疑、完成作业质量、其中考试成绩等（30%）+课程期末闭卷考试成绩（60%）

1．在线课学习（10%）

以在水电站的线上资源--中国大学MOOC在线开放课程，https://www.icourse163.org/course/HHU-1206804810 上学习时间以及完成相关知识掌握程度测评的质量为主要依据，并且参考在其他相关网站上检索、查阅水电站专业知识的数量与质量

2．过程性考核（30%）

课堂互动研讨的次数与表现、出勤率、课后答疑、完成作业的质量、期中考试成绩等阶段性测试结果

3．结果性考核（60%）

期末闭卷考试成绩

十三、教学参考

1．参考教材

刘启钊，胡明. 水电站（教材第4版），北京：中国水利电力出版社，2010

2．参考文献

[1] 刘启钊,胡明. 水电站 [M] .4版. 北京：中国水利水电出版社，2010

[2] 陈婧,张宏战,王刚. 水力机械 [M] . 北京：中国水利水电出版社，2015

[3] 郑源,陈德新. 水轮机 [M] . 北京：中国水利水电出版社，2011

[4] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会. 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机型号编制办法 GB/T 28528-2012 [S] . 北京：中国标准出版社，2012

[5] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会. 蓄能压力容器 GB/T 20663-2017 [S] . 北京：中国标准出版社，2017

[6] 国家市场监督管理总局, 中国国家标准化管理委员会. 水轮机调速系统技术条件 GB/T 9652.1-2019 [S] . 北京：中国标准出版社，2019

[7] 国家能源局. 水轮机电液调节系统及装置技术规程 DL/T 563-2016 [S] . 北京：中国标准出版社，2016

[8] 国家能源局 水电水利规划设计总院. 水电站分层取水进水口设计规范NB/T 35053-2015[S] . 北京：中国电力出版社，2015

[9] 王仁坤，张春生. 水工设计手册（第2版）第8卷 水电站建筑物 [M]. 北京：中国水利水电出版社，2013

[10] 国家能源局. 水电站压力钢管设计规范 NB/T 35056-2015 [S] . 北京：中国电力出版社，2016

[11] 水利部水利水电规划设计总院. 水电站压力钢管设计规范 SL 281-2003 [S] . 北京：中国水利水电出版社，2003.

[12] Wylie E B, Streeter V L and Suo L. Fluid transients in systems. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice Hall, 1993

[13] Chaudhry M H. Applied Hydraulic Transients, 3rd ed. New York, NY, USA: Springer, 2014.

[14] 中华人民共和国水利部. 水利水电工程机电设计技术规范 SL 511-2011 [S] . 北京：中国水利水电出版社，2011

[15] 国家能源局. 水电站调压室设计规范 NB/T. 35021-2014 [S]. 北京：中国电力出版社，2014

[16] 中华人民共和国水利部. 水利水电工程调压室设计规范. SL 655-2014 [S]. 北京：中国水利水电出版社，2014

[17] 国家能源局. 水电站厂房设计规范. NB/T 35011-2016 [S]. 北京：中国电力出版社，2017

[18] 中华人民共和国水利部. 水电站厂房设计规范. SL 266-2014 [S]. 北京：中国水利水电出版社，2014

3．网络资源

1）中华人民共和国水利部水利百科：http://www.mwr.gov.cn/lszl/slbk/index.aspx

2）国家精品开放课程 http://ktzx.hhu.edu.cn/portal/

3）河海大学天空教室水电站课程教学网站http://sky.hhu.edu.cn/sc8/

4）清华大学网络学堂http://learn.tsinghua.edu.cn/

大纲撰写人：XXX

大纲撰写时间：2020年3月5日